**«Прокуратурой г. Бодайбо приняты меры к недопущению загрязнения реки Витим канализационными стоками».**

 «Проверки показали, что действующая канализационная система г. Бодайбо неспособна справляться со всем объемом сточных вод, которые образуются в результате деятельности населения и других потребителей.

 В 2016 году годовой объем канализационных стоков в городе составил более 1 млн. 200 тысяч куб.м. при пропускной способности очистных сооружений 766 тыс. куб. м.

 Неочищенные воды поступают в реку Витим рыбохозяйственного значения, в результате чего, в водном объекте концентрация аммония, нитритов, фосфатов, а также нефтепродуктов превышает предельный уровень.

 Выявленные нарушения водного и санитарно-эпидемиологического законодательства явились основанием для направления прокуратурой города административного искового заявления в суд о признании незаконным бездействия администрации г. Бодайбо по реконструкции очистных сооружений и повышению их производительности.

 Решением Бодайбинского городского суда, требования прокуратуры удовлетворены. На администрацию возложена обязанность по устранению нарушений законодательства в срок до 31.12.2018.

 Решение не вступило в законную силу.