Пожарная безопасность в жилых домах

Содержание: Согласно статистическим данным, пожары в жилых домах (квартирах) возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т.д.), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования. Огонь уничтожает имущество, выводит из строя жилые и подсобные помещения. При пожарах гибнут люди.

В целях недопущения возникновения пожара в жилом доме (квартире) необходимо соблюдать основные требования Правил пожарной безопасности:

1) не оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

2) следить за состоянием электропроводки, не пользоваться поврежденными электроприборами, электророзетками;

3) эксплуатировать электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

4) не включать в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

5) не эксплуатировать электросветильники со снятыми защитными плафонами;

6)  не пользоваться в помещении источниками открытого огня (свечи, спички и т.д.);

7) в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;

8) запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;

9) запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;

10) запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Дополнительным способом обезопасить свое жилое помещение и свою жизнь является установка автономного пожарного извещателя, который в случае возгорания оповестит живущих в доме (квартире) людей о пожаре.

Не следует также пренебрегать страхованием жилого помещения от возможных чрезвычайных ситуаций, при наступлении которых будет компенсирован ущерб, причиненный пожаром в жилом помещении.