**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.04.2025 год              р. п. Мамакан                                                  № 43/а-п

О создании комиссии Мамаканского городского поселения по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

В целях оценки готовности к отопительному периоду согласно статье 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, руководствуясьст.6, 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрация Мамаканского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Комиссии, указанный в приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение 2).

3. Утвердить перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Мамаканского городского поселения (приложение 3)

4. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии в отношении которых администрацией Мамаканского городского поселения проводится проверка готовности к отопительному периоду (приложение 4)

5 Администрации Мамаканского городского поселения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности обеспечить опубликование настоящего постановления (с приложениями) в газете «Вестник Мамакана» и на официальном сайте администрации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» www. mamakan-adm.ru

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о главы Мамаканского городского поселения Е.С. Григорьева

Приложение 1

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от 22.04.2025 № 43/а-п

Состав комиссии Мамаканского городского поселения

по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии:

Белоногова Юлия Вячеславовна – глава Мамаканского городского поселения;

Заместитель председателя комиссии:

Кинах Наталья Сергеевна –начальник отдела по вопросам ЖКХ строительства, благоустройства и транспорта;

Члены комиссии:

Мухаметова О.В. – главный специалист по управлению муниципальным имуществом и жилищным вопросам администрации Мамаканского городского поселения;

Представитель Енисейского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Мазур Д.С. – гл. инженер ООО «ТеплоВодоРесурс» (по согласованию, для проверки потребителей);

Константинова Е.М. – начальник отдела УЭ ЖФ ООО «ТеплоВодоРесурс»

Приложение 2

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от 22.04.2025г. № 43/а-п

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-

2026 гг. на территории Мамаканского городского поселения

1.Общие положения

1.1.Настоящее программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссии по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее Комиссия)графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

2 Объекты подлежащие оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду.

2 Указанная комиссия в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010г №190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Мамаканского муниципального образования следующим лицам6

2.1. теплоснабжающим организациям.

2.2. теплосетевым организациям.

2.3. Управляющий организацией по управления многоквартирными домами, а также лицами, с которыми в соответствии с частью1 ст.164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договора оказания услуг по содержанию и 9или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД.

2.4.Потребителями тепловой энергии, тепопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединенные) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию9мощьность) теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

3. Работа комиссий

3.1.Комиссии в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Основной задачей комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3.Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г №2234.

3.4.Состав Комиссии определен в приложении 1 к к настоящей программе.3.5.Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

3.5. В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя;

- члены комиссии.

3.6.В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагается на лицо, исполняющего его обязанности.

3.7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 1 к настоящей программе.

4. Проведение оценки готовности

4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть не четным

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

4.5. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.6.все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

4.6. Председатель(заместитель) комиссии обязан:

4.6.1. возглавлять комиссию и руководить его деятельностью;

4.6.2 утвердить настоящую программу;

4.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

4.6.4.координировать работу комиссии;

4.6.5.определяет сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.7. Члены комиссии обязаны:

4.7.1. лично участвовать в заседании комиссии;

4.7.2.выполнять поручения комиссии;

4.7.3 соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;

4.7.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начало заседания комиссии.

4.8. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

5. Проведение оценки готовности

5.1. В программе проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований установленных Правил обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024г № 2234.

5.2.В целя проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точность до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных разделе 2 данной программы определяется на среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности» Не готово» -если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» -если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» -если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.4.1. Для лиц, указанных в п..2.1-2.3 настоящей Программы, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, ровна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.марта 2003г № 115 (далее Правила №115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочности и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил 115(подпункты 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил №115 нормативно – технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду)

5.4.2 Для лиц, указанных в п.2.3 и 2.4 настоящей Порядка, в случае если бальная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, ровна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлического испытания на прочность и плотность, оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду)

5.4.3. При расчете индекса готовности в случае если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

5.5. Действие при устранении замечаний.

5.5.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными в п 2.1-2.2 настоящего Порядка, комиссия в течении 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, у уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора

5.5.2 В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п 2.3 настоящего Порядка, комиссия в течении 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

6. Результаты проведения проверки

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу ,приведенному в приложении 2 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложении 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г № 2234 (далее Порядок)

6.2 При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуются действующим законодательствам Российской Федерации.

6.3 Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 3 настояшей программе, по каждому объекту, подведомственных учреждений администрации района по направления деятельности и подписываются заместителем главы района в соответствии с распределением обязанностей.

6.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организации о выполнении мероприятий по подготовка к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

Приложение 1

к программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду,

утвержденной постановлением администрации

Мамаканского городского поселения

от 22.04.2025 № 43/а-п

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование лица, подлежащего проверке | ИНН | Срок проведения  проверки |
| 1 | Теплоснабжающие организации | 3802013391 | С 01.08- 10.09.2025г |
| 2 | теплосетевые организации | 3802013391 | С 01.08 -01.09.2025г |
| 3 | Потребители тепловой энергии | 3802013391 | 01.08.-01.09.2025г |
| 4 | Управляющие организации по управлению многоквартирными домами | 3802013391 | 01.08 - 01.09.2025г |

Приложение 2

к программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду,

утвержденной постановлением администрации

Мамаканского городского поселения

от 22.04.2025 № 43/а-п

Рекомендуемый образец

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному период \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/12177489/0) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

NN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности  (Готов/готов с условиями/не готов) |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности  (Готов/готов с условиями/не готов) |
|  |  |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение 3

к программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду,

утвержденной постановлением администрации

Мамаканского городского поселения

от 22.04.2025 № 43/а-п

Рекомендуемый образец

Паспорт

обеспечения готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

NN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение 3

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от 22.04.2025г. № 43/а-п

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Мамаканского городского поселения.

1.Теплоснаюжающая организация ООО «ТеплоВодоРесурс» - 2 котельные

2.Теплосетевая организация ООО «ТеплоВодоРесурс»

Приложение 4

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от 22.04.2025г. № 43/а-п

Перечень

потребителей тепловой энергии,

проверяемых при оценке готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов

Мамаканского городского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя, объекта | Адрес потребителя, объекта |
| 1 | МКОУ «Мамаканская СОШ» | ул. Ленина,1;  ул. Пушкина,4а |
| 2 | МКДОУ дет.сад №8 «Буратино» | ул. Красноармейская, 34;  ул. Пушкина д.,4 |
| 3 | МКОУДО «детская музыкальная школа» | ул. Красноармейская, д.55 |
| 4 | МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | ул. Ленина, д.5 |
| 5 | ФГБУ «Иркутское УГМС» | ул. Комсомольская, д.16 |
| 6 | Администрация Мамаканского городского поселения | ул. Ленина, д.1А,  ул. Ленина, д.13 |
| 7 | ФГУП «Почта России» | ул. Ленина, д.6, пом.№1 |
| 8 | ПАО Сбербанк | ул. Ленина, д.6, пом.№2 |
| 9 | ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» | ул. Комсомольская, д.50 |
| 10 | ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» ПЧ-131 | ул. Красноармейская, д.8 |
| 11 | МКД | ул. Подгорная 11 |
| 12 | Жилой дом | пер. Клубный 3 |
| 13 | Жилой дом | пер. Клубный 4 |
| 14 | Жилой дом | пер. Клубный 4а |
| 15 | Жилой дом | ул. Красноармейская 2а |
| 16 | Жилой дом | ул. Красноармейская 5 |
| 17 | Жилой дом | ул. Красноармейская 7 |
| 18 | Жилой дом | ул. Красноармейская 9 |
| 19 | Жилой дом | ул. Красноармейская 11 |
| 20 | Жилой дом | ул. Красноармейская 13 |
| 21 | Жилой дом | ул. Красноармейская 14 |
| 22 | Жилой дом | ул. Красноармейская 15а |
| 23 | Жилой дом | ул. Красноармейская 17 |
| 24 | Жилой дом | ул. Красноармейская 18 |
| 25 | Жилой дом | ул. Красноармейская 19 |
| 26 | Жилой дом | ул. Красноармейская 20 |
| 27 | Жилой дом | ул. Красноармейская 21 |
| 28 | Жилой дом | ул. Красноармейская 23 |
| 29 | Жилой дом | ул. Красноармейская 24 |
| 30 | Жилой дом | ул. Красноармейская 28 |
| 31 | Жилой дом | ул. Красноармейская 29 |
| 32 | Жилой дом | ул. Красноармейская 30 |
| 33 | Жилой дом | ул. Красноармейская 31 |
| 34 | Жилой дом | ул. Красноармейская 32 |
| 35 | Жилой дом | ул. Красноармейская 33 |
| 36 | Жилой дом | ул. Красноармейская 35 |
| 37 | Жилой дом | ул. Красноармейская 36 |
| 38 | Жилой дом | ул. Красноармейская 37 |
| 39 | Жилой дом | ул. Красноармейская 38 |
| 40 | Жилой дом | ул. Красноармейская 39 |
| 41 | Жилой дом | ул. Красноармейская 41 |
| 42 | Жилой дом | ул. Красноармейская 43 |
| 43 | Жилой дом | ул. Красноармейская 44 |
| 44 | Жилой дом | ул. Красноармейская 45 |
| 45 | Жилой дом | ул. Красноармейская 46 |
| 46 | Жилой дом | ул. Красноармейская 47 |
| 47 | Жилой дом | ул. Красноармейская 48 |
| 48 | Жилой дом | ул. Красноармейская 49 |
| 49 | Жилой дом | ул. Красноармейская 51 |
| 50 | Жилой дом | ул. Красноармейская 52 |
| 51 | Жилой дом | ул. Красноармейская 53 |
| 52 | Жилой дом | ул. Красноармейская 54 |
| 53 | Жилой дом | ул. Красноармейская 56 |
| 54 | Жилой дом | ул. Красноармейская 57 |
| 55 | Жилой дом | ул. Красноармейская 58 |
| 56 | Жилой дом | ул. Красноармейская 59 |
| 57 | Жилой дом | ул. Красноармейская 60 |
| 58 | Жилой дом | ул. Красноармейская 61 |
| 59 | Жилой дом | ул. Красноармейская 62 |
| 60 | Жилой дом | ул. Красноармейская 64 |
| 61 | Жилой дом | ул. Красноармейская 66 |
| 62 | Жилой дом | ул. Красноармейская 68 |
| 63 | Жилой дом | ул. Красноармейская 74 |
| 64 | Жилой дом | ул. Комсомольская 2 |
| 65 | МКД | ул. Комсомольская 2а |
| 66 | Жилой дом | ул. Комсомольская 3 |
| 67 | Жилой дом | ул. Комсомольская 4 |
| 68 | Жилой дом | ул. Комсомольская 5 |
| 69 | Жилой дом | ул. Комсомольская 6 |
| 70 | Жилой дом | ул. Комсомольская 7 |
| 71 | Жилой дом | ул. Комсомольская 8 |
| 72 | Жилой дом | ул. Комсомольская 9 |
| 73 | Жилой дом | ул. Комсомольская 10 |
| 74 | Жилой дом | ул. Комсомольская 11 |
| 75 | Жилой дом | ул. Комсомольская 12 |
| 76 | Жилой дом | ул. Комсомольская 13 |
| 77 | Жилой дом | ул. Комсомольская 14 |
| 78 | Жилой дом | ул. Комсомольская 15 |
| 79 | Жилой дом | ул. Комсомольская 17 |
| 80 | Жилой дом | ул. Комсомольская 19 |
| 81 | Жилой дом | ул. Комсомольская 20 |
| 82 | Жилой дом | ул. Комсомольская 21 |
| 83 | Жилой дом | ул. Комсомольская 22 |
| 84 | Жилой дом | ул. Комсомольская 23 |
| 85 | Жилой дом | ул. Комсомольская 24 |
| 86 | Жилой дом | ул. Комсомольская 25 |
| 87 | Жилой дом | ул. Комсомольская 26 |
| 88 | Жилой дом | ул. Комсомольская 27 |
| 89 | Жилой дом | ул. Комсомольская 28 |
| 90 | Жилой дом | ул. Комсомольская 30 |
| 91 | Жилой дом | ул. Комсомольская 31 |
| 92 | Жилой дом | ул. Комсомольская 32 |
| 93 | Жилой дом | ул. Комсомольская 33 |
| 94 | Жилой дом | ул. Комсомольская 34 |
| 95 | Жилой дом | ул. Комсомольская 35 |
| 96 | Жилой дом | ул. Комсомольская 36 |
| 97 | Жилой дом | ул. Комсомольская 37 |
| 98 | Жилой дом | ул. Комсомольская 38 |
| 99 | Жилой дом | ул. Комсомольская 39 |
| 100 | Жилой дом | ул. Комсомольская 40 |
| 101 | Жилой дом | ул. Комсомольская 41 |
| 102 | Жилой дом | ул. Комсомольская 42 |
| 103 | Жилой дом | ул. Комсомольская 43 |
| 104 | Жилой дом | ул. Комсомольская 44 |
| 105 | Жилой дом | ул. Комсомольская 45 |
| 106 | Жилой дом | ул. Комсомольская 46 |
| 107 | Жилой дом | ул. Комсомольская 47 |
| 108 | Жилой дом | ул. Комсомольская 48 |
| 109 | Жилой дом | ул. Комсомольская 49 |
| 110 | Жилой дом | ул. Комсомольская 55 |
| 111 | Жилой дом | ул. Комсомольская 61 |
| 112 | Жилой дом | ул. Комсомольская 63 |
| 113 | Жилой дом | ул. Комсомольская 65 |
| 114 | Жилой дом | ул. Комсомольская 67 |
| 115 | Жилой дом | ул. Комсомольская 69 |
| 116 | Жилой дом | ул. Комсомольская 71 |
| 117 | Жилой дом | ул. Комсомольская 73 |
| 118 | Жилой дом | ул. Комсомольская 78 |
| 119 | Жилой дом | ул. Космонавтов 1 |
| 120 | Жилой дом | ул. Космонавтов 2 |
| 121 | Жилой дом | ул. Космонавтов 3 |
| 122 | Жилой дом | ул. Космонавтов 4 |
| 123 | Жилой дом | ул. Космонавтов 5 |
| 124 | Жилой дом | ул. Космонавтов 6 |
| 125 | Жилой дом | ул. Космонавтов 7 |
| 126 | Жилой дом | ул. Космонавтов 8 |
| 127 | Жилой дом | ул. Космонавтов 8а |
| 128 | Жилой дом | ул. Космонавтов 10 |
| 129 | МКД | ул. Ленина 3 |
| 130 | МКД | ул. Ленина 6 |
| 131 | МКД | ул. Ленина 7 |
| 132 | Жилой дом | ул. Ленина 7а |
| 133 | МКД | ул. Ленина 9 |
| 134 | МКД | ул. Лизы Чайкиной 2 |
| 135 | МКД | ул. Лизы Чайкиной 3 |
| 136 | МКД | ул. Лизы Чайкиной 4 |
| 137 | МКД | ул. Лизы Чайкиной 6 |
| 138 | МКД | ул. Лизы Чайкиной 7 |
| 139 | МКД | ул. Мира 1 |
| 140 | МКД | ул. Мира 2 |
| 141 | МКД | ул. Мира 3 |
| 142 | МКД | ул. Мира 4 |
| 143 | МКД | ул. Мира 5 |
| 144 | МКД | ул. Мира 6 |
| 145 | МКД | ул. Мира 7 |
| 146 | МКД | ул. Мира 8 |
| 147 | МКД | ул. Мира 9 |
| 148 | МКД | ул. Набережная 1 |
| 149 | Жилой дом | ул. Набережная 2 |
| 150 | Жилой дом | ул. Набережная 3 |
| 151 | Жилой дом | ул. Набережная 5 |
| 152 | Жилой дом | ул. Набережная 7 |
| 153 | Жилой дом | ул. Набережная 8 |
| 154 | Жилой дом | ул. Набережная 9 |
| 155 | Жилой дом | ул. Набережная 10 |
| 156 | Жилой дом | ул. Набережная 11 |
| 157 | Жилой дом | ул. Набережная 12 |
| 158 | Жилой дом | ул. Набережная 15 |
| 159 | Жилой дом | ул. Набережная 16 |
| 160 | МКД | ул. Набережная 17 |
| 161 | Жилой дом | ул. Набережная 18 |
| 162 | МКД | ул. Набережная 19 |
| 163 | Жилой дом | ул. Набережная 20 |
| 164 | Жилой дом | ул. Набережная 22 |
| 165 | Жилой дом | ул. Набережная 25 |
| 166 | МКД | ул. Набережная 27 |
| 167 | МКД | ул. Набережная 33 |
| 168 | МКД | ул. Набережная 33а |
| 169 | МКД | ул. Набережная 35 |
| 170 | Жилой дом | ул. Пушкина 1 |
| 171 | Жилой дом | ул. Пушкина 2 |
| 172 | Жилой дом | ул. Пушкина 3 |
| 173 | Жилой дом | ул. Пушкина 5 |
| 174 | Жилой дом | ул. Пушкина 6 |
| 175 | Жилой дом | ул. Советская 2 |
| 176 | Жилой дом | ул. Советская 3 |
| 177 | Жилой дом | ул. Советская 4 |
| 178 | Жилой дом | ул. Советская 5 |
| 179 | Жилой дом | ул. Советская 6 |
| 180 | Жилой дом | ул. Советская 6а |
| 181 | Жилой дом | ул. Советская 7 |
| 182 | Жилой дом | ул. Советская 8 |
| 183 | Жилой дом | ул. Советская 9 |
| 184 | Жилой дом | ул. Советская 11 |
| 185 | Жилой дом | ул. Советская 13 |
| 186 | Жилой дом | ул. Советская 15 |
| 187 | Жилой дом | ул. Советская 17 |
| 188 | Жилой дом | ул. Советская 19 |
| 189 | МКД | ул. Строительная 5 |
| 190 | Жилой дом | ул. Строительная 17 |
| 191 | Жилой дом | ул. Строительная 29 |
| 192 | Жилой дом | ул. Строительная 30 |
| 193 | Жилой дом | ул. Строительная 33 |
| 194 | Жилой дом | ул. Строительная 35 |
| 195 | Жилой дом | ул. Строительная 36 |
| 196 | Жилой дом | ул. Строительная 37 |
| 197 | Жилой дом | ул. Строительная 37а |
| 198 | МКД | ул. Энтузиастов 1 |
| 199 | МКД | ул. Энтузиастов 2 |
| 200 | МКД | ул. Энтузиастов 3 |
| 201 | МКД | ул. Энтузиастов 4 |
| 202 | МКД | ул. Энтузиастов 5 |
| 203 | МКД | ул. Энтузиастов 6 |
| 204 | МКД | ул. Энтузиастов 7 |
| 205 | МКД | ул. Энтузиастов 8 |
| 206 | МКД | ул. 70 Лет Октября 2 |
| 207 | МКД | ул. 70 Лет Октября 3 |
| 208 | МКД | ул. 70 Лет Октября 4 |
| 209 | Жилой дом | ул. 70 Лет Октября 5 |
| 210 | Жилой дом | ул. 70 Лет Октября 5а |
| 211 | МКД | ул. 70 Лет Октября 8 |
| 212 | МКД | ул. 70 Лет Октября 9 |
| 213 | Жилой дом | ул. 70 Лет Октября 10 |
| 214 | Жилой дом | ул. 70 Лет Октября 11 |
| 215 | МКД | ул. 70 Лет Октября 13 |
| 216 | Жилой дом | ул. 70 Лет Октября 14 |
| 217 | МКД | ул. Таёжная 1 |
| 218 | МКД | ул. Таёжная 3 |
| 219 | МКД | ул. Таёжная 4 |
| 220 | МКД | ул. Таёжная 7 |
| 221 | Жилой дом | ул. Таёжная 8 |
| 222 | Жилой дом | ул. Таёжная 9 |
| 223 | Жилой дом | ул. Таёжная 10 |
| 224 | Жилой дом | ул. Таёжная 11 |